## Záradék
Petre Project Kft.
Kelt:
A munka leírása: |  | Készítette:
Egészségügyi alapellátás infrastruktu-
rális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt
kiviteli terve (TOP-6.6.1-16-SE1)
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.
villamos kiviteli tervéhez
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 2054583 | 1244749
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 3299332
2.2 ÁFA | 27% | 890820
3. A munka ára |  | 4190152
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 66220
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 2750 | 2750
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 2051833 | 1175779
Összesen: | 2054583 | 1244749

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 65 | m | 0 | 770 | 0 | 50050
2 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 21 | db | 0 | 770 | 0 | 16170
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 66220

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-5.1-0110063 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között KPE32 nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar | 5 | m | 550 | 550 | 2750 | 2750
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 2750 | 2750

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 60 | m | 0 | 165 | 0 | 9900
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 510 | m | 0 | 165 | 0 | 84150
3 | 71-000-1.10 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 1 | db | 0 | 5500 | 0 | 5500
4 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 20 | db | 0 | 880 | 0 | 17600
5 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 19 | db | 0 | 880 | 0 | 16720
6 | 71-000-4.4 | Hőkészülékek leszerelése, hősugárzók, elektromos kézszárítók | 1 | db | 0 | 880 | 0 | 880
7 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 | 57 | m | 130.9 | 715 | 7461 | 40755
8 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 88 | m | 146.3 | 715 | 12874 | 62920
9 | 71-001-2.2-0000001 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), FXP-Turbo® hajlékony páncéljellegű cső, erős mechanikai igénybevételre, belső bordázattal, FXP-TURBO 20 | 10 | m | 195.8 | 715 | 1958 | 7150
10 | 71-001-2.2-0000002 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), FXP-Turbo® hajlékony páncéljellegű cső, erős mechanikai igénybevételre, belső bordázattal, FXP-TURBO 25 | 5 | m | 233.2 | 715 | 1166 | 3575
11 | 71-001-11.1.1-0540802 | Falba süllyesztett EPH csatlakozó doboz réz sínnel, M6 menettel | 4 | db | 9020 | 4950 | 36080 | 19800
12 | 71-001-48.1.2.1.2-0543066 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezettel, bármely szélességben, idomokkal, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 610 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott | 14 | m | 3520 | 3520 | 49280 | 49280
13 | 71-001-51.1.2.1-0534219 | Padló alatti szerelés, padlódobozok telepítése és szintezése aljzatba, kompakt előszerelvényezett padlódoboz elhelyezése, dugaszolóaljzat bekötésével 8 modulos padlódoboz szerelőkerettel: - 5 db 2p+F - egyfázisú csatlakozóaljzat - 3 db gyengeáramú aljzat | 2 | db | 53680 | 16500 | 107360 | 33000
14 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 180 | m | 60.5 | 104.5 | 10890 | 18810
15 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 90 | m | 82.5 | 104.5 | 7425 | 9405
16 | 71-002-1.2-0210004 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x4 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 9 | m | 137.5 | 165 | 1238 | 1485
17 | 71-002-1.2-0210006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x6 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 32 | m | 214.5 | 220 | 6864 | 7040
18 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 27 | m | 342.1 | 330 | 9237 | 8910
19 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 208 | m | 174.9 | 528 | 36379 | 109824
20 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 70 | m | 258.5 | 528 | 18095 | 36960
21 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 12 | m | 214.5 | 528 | 2574 | 6336
22 | 71-002-45.2-0331154 | Műanyag szigetelésű távközlési kábel alufólia árnyékolással, belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,6-0,8 mm2 tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel J-Y(St)Y 300V 2x2x0,8 mm2 távközlési kábel, alufólia árnyékolással | 25 | m | 141.9 | 385 | 3548 | 9625
23 | 71-002-52.1-0336571 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 | 24 | m | 184.8 | 528 | 4435 | 12672
24 | 71-002-52.1-0336573 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | 10 | m | 273.9 | 528 | 2739 | 5280
25 | 71-002-52.2-0336575 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x4 mm2 | 14 | m | 438.9 | 528 | 6145 | 7392
26 | 71-002-52.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2 (főáramkör cseréje fogyasztásmérőtől) | 25 | m | 1868.9 | 605 | 46723 | 15125
27 | 71-002-71.1.1 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 2 vezetékszálig | 5 | db | 275 | 495 | 1375 | 2475
28 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 50 | db | 385 | 550 | 19250 | 27500
29 | 71-002-71.2.1-0330010 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, 10-16 mm2 10 mm2 réz VS kábelsaru | 10 | db | 550 | 880 | 5500 | 8800
30 | 71-005-1.1.2.2.2-0562442 | Tűzvédelmi főkapcsoló BENTEL MCP900/RS - Visszaállítható műanyag nyomólappal, - NO és NC kontaktussal, - Kulcsos visszaállítás, - Süllyeszthető, BM-OKF engedély, EN54 minősítés, - Kontaktusos jelzésadás, piros, műanyag ház | 1 | db | 13750 | 5500 | 13750 | 5500
31 | 71-005-1.1.2.2.2-0562443 | Nappali főkapcsoló (kulcsos kapcsoló) | 1 | db | 24750 | 5500 | 24750 | 5500
32 | 71-005-1.43-0231337 | Álmennyeztbe süllyeszthető mozgásérzékelő elhelyezése, köralakú érzékelési tartománnyal 360 fokos, áthidalás 10 m, kapcsolás max. 2000W, alap kivitelben impulzus funkciós vagy 30 mp-30 perc időzítés, 10-2000 lux érzékelés állítható, LUXOMAT PD3-1C-DE | 1 | db | 26950 | 3850 | 26950 | 3850
33 | 71-005-1.43-0231341 | Kombinált mozgás és zajérzékelő fali kapcsoló 180 fokos érzékelési tartománnyal, áthidalás 10 m, kapcsolás max. 2300W, alap kivitelben impulzus funkciós vagy 30 mp-16 perc időzítés, 5-2000 lux érzékelés állítható, LUXOMAT INDOOR 180-R | 2 | db | 21997.8 | 3850 | 43996 | 7700
34 | 71-005-1.43-0231347 | Mozgásérzékelő kültéri alkalmazásra, 230 fokos érzékelési tartománnyal, védettség IP54, hatótávolság áthaladás 20 m, kapcsolás max. 3000W, 15 mp - 16 perc időzítés, 2-2500 lux érzékelés állítható, LUXOMAT RC-plus next 230 | 1 | db | 26950 | 3850 | 26950 | 3850
35 | 71-005-2.53.1-0535222 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú Schneider Electric SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX (101), fehér, Csz.: SDN0100121 | 1 | db | 1705 | 1100 | 1705 | 1100
36 | 71-005-2.53.2-0535275 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú Schneider Electric SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX (102), fehér, Csz.: SDN0200121 | 2 | db | 2750 | 1100 | 5500 | 2200
37 | 71-005-2.53.2-0535396 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú Schneider Electric SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, fehér, Csz.: SDN0200321 | 1 | db | 3058 | 1100 | 3058 | 1100
38 | 71-005-2.53.3-0562003 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), hárompólusú LEGRAND Valena hárompólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774403) | 1 | db | 4350.5 | 1100 | 4351 | 1100
39 | 71-005-2.53.4-0535197 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) Schneider Electric SEDNA Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10AX (105), fehér, Csz.: SDN0300121 | 3 | db | 2475 | 1100 | 7425 | 3300
40 | 71-005-2.63.1.1-0535191 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes Schneider Electric SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedeles, csavaros bekötés, 16A, IP44, fehér, Csz.: SDN3100321 | 5 | db | 2750 | 1100 | 13750 | 5500
41 | 71-005-2.63.1.1-0535193 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes Schneider Electric SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, 16A, fehér, Csz.: SDN3000121 | 9 | db | 1705 | 1100 | 15345 | 9900
42 | 71-005-2.98.1.1-0535209 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes Schneider Electric SEDNA Egyes keret, fehér, Csz.: SDN5800121 | 11 | db | 2447.5 | 110 | 26923 | 1210
43 | 71-005-2.98.1.1-0535211 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes Schneider Electric SEDNA Egyes keret, IP44, fehér, Csz.: SDN5810121 | 6 | db | 550 | 110 | 3300 | 660
44 | 71-005-2.98.1.1-0547381 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret fehér (Kat.szám:754001) | 1 | db | 247.5 | 110 | 248 | 110
45 | 71-005-2.98.2.1-0535281 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettes keret, vízszintes Schneider Electric SEDNA Kettes keret, vízszintes, fehér, Csz.: SDN5800321 | 2 | db | 550 | 110 | 1100 | 220
46 | 71-006-12.1.1.2-0162002 | Schneider Electric Elso Fashion mozgássérült WC szett (nővérhívó), bekötve, kipróbálva kompletten | 1 | klt. | 49500 | 16500 | 49500 | 16500
47 | 71-007-32.2.1.1-0315539 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, VBF02 GE, komplett tokozott főkapcsoló IP65 10A | 1 | klt. | 7480 | 3300 | 7480 | 3300
48 | 71-007-32.2.1.1-0315540 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, VBF01 GE, komplett tokozott főkapcsoló IP65 16A | 1 | db | 7920 | 3300 | 7920 | 3300
49 | 71-009-1.1.1-0410035 | E-1 jelű elosztó berendezés, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, beszabályozva, bekötve, kompletten a GE-04 számú terv szerint | 1 | db | 541200 | 96800 | 541200 | 96800
50 | 71-009-1.1.1-0410044 | E14.1 jelű medikai tábla süllyesztett - 2 db 10 A-es kismegszakítóval - 4 db csatlakozóaljzattal - 2 db EPH csatlakozóval - 2 db védőcsatlakozó kapoccsal | 1 | db | 46750 | 11000 | 46750 | 11000
51 | 71-009-1.1.1-0410045 | E11.2 jelű medikai tábla falon kívüli - 1 db 10 A-es kismegszakítóval - 2 db csatlakozóaljzattal - 1 db EPH csatlakozóval - 1 db védőcsatlakozó kapoccsal | 1 | db | 40942 | 11000 | 40942 | 11000
52 | 71-010-4.5-0141300 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, SYLVANIA START PANEL LED G4 HO 600 NW típusú, álmennyezeti, 36W teljesítményű, 4750lm hasznos fényáramú, 132lm/W fényhasznosítású, 4000K színhőmérsékletű, CRI:80 színvisszaadású, hátlapon elhelyezett LED modulos, IP44 védettségű, alacsony beépítésű, 50.000 óra üzemidővel és 5 év üzemidő-megkötés nélküli gyártói garanciával, porfestett acél és alumínium házzal, opálburával, tápegységgel kompletten | 8 | db | 22880 | 4950 | 183040 | 39600
53 | 71-010-4.5-0141301 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, SYLVANIA START PANEL LED G4 600 NW típusú, álmennyezeti, 30W teljesítményű, 4200lm hasznos fényáramú, 140m/W fényhasznosítású, 4000K színhőmérsékletű, CRI:80 színvisszaadású, hátlapon elhelyezett LED modulos, IP44 védettségű, alacsony beépítésű, 50.000 óra üzemidővel és 5 év üzemidő-megkötés nélküli gyártói garanciával, porfestett acél és alumínium házzal, opálburával, tápegységgel, kompletten | 4 | db | 22880 | 4950 | 91520 | 19800
54 | 71-010-4.5-0141303 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, SYLVANIA SYL-LIGHTER LED II 195 ROUND 15W NW típusú, álmennyezeti, 15W teljesítményű, 1480 lm hasznos fényáramú, 4000K színhőmérsékletű, CRI:80 színvisszaadású, 5 step SDCM osztályú LED modulos, IP44 védettségű, 74°-os karakterisztikájú, alacsony beépítésű lámpatest, 50.000 óra üzemidővel és 5 év üzemidő-megkötés nélküli gyártói garanciával, megnövelt hőleadó bevonatú alumínium házzal, opálburával, nagy hatékonyságú elektronikus tápegységgel, sorolható tápcsatlakozóval kompletten | 5 | db | 27390 | 4950 | 136950 | 24750
55 | 71-010-4.5-0141307 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, SYLVANIA SYL-LIGHTER LED II 240 ROUND 25W NW típusú, álmennyezeti, 25W teljesítményű, 2289 lm hasznos fényáramú, 4000K színhőmérsékletű, CRI:80 színvisszaadású, 5 step SDCM osztályú LED modulos, IP44 védettségű, 74°-os karakterisztikájú, alacsony beépítésű lámpatest, 50.000 óra üzemidővel és 5 év üzemidő-megkötés nélküli gyártói garanciával, megnövelt hőleadó bevonatú alumínium házzal, opálburával, nagy hatékonyságú elektronikus tápegységgel, sorolható tápcsatlakozóval kompletten | 1 | db | 32120 | 4950 | 32120 | 4950
56 | 71-010-4.5-0141308 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, ARES LEILA 135 CoB LED 12W típusú, IP66 védettségű, önött alumínium házú, kör alakú (135mm), álmennyzetbe süllyeszthető, 40°-os karakterisztikájú, lámpatest, üveg zárólappal, elektronikus előtéttel, fényforrással, födémbe süllyeszthető gyári beépítő dobozzal, elektronikus tápegységgel kompletten | 1 | db | 70180 | 4950 | 70180 | 4950
57 | 71-010-12.11.1.1.6-0548521 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, Álmennyezetbe süllyeszthető, LED-es saját akkumulátoros irányfény lámpatest piktogrammal, 3 h áthidalással, készenléti üzemű, IP42 védettségű, ASM Clever light CL-805 | 1 | db | 19580 | 4950 | 19580 | 4950
58 | 71-010-12.11.1.1.6-0548522 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, Álmennyezetbe süllyeszthető LED-es saját akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest, 3 h áthidalással, készenléti üzemű, folyosói lencsével, IP20 védettségű, ASM Clever light CL-303FC | 1 | db | 19580 | 4950 | 19580 | 4950
59 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 1 | db | 2750 | 2200 | 2750 | 2200
60 | 71-013-7.3-0522804 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése | 5 | db | 2750 | 2200 | 13750 | 11000
61 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 17 | db | 2750 | 2200 | 46750 | 37400
62 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 42 | mp* | 22 | 1980 | 924 | 83160
63 | 71-101-1.1.1.1.1.1 | E.ON Zrt. fejlesztési hozzájárulás befizetés Előirányzat | 1 | klt. | 0 | 16500 | 0 | 16500
64 | 71-101-1.1.1.1.1.1-0000001 | Fogyasztásmérőhely átalakítása E.ON Zrt. műszaki feltétele szerint | 1 | klt. | 123200 | 88000 | 123200 | 88000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 2051833 | 1175779