## Fő összesítő
Cím: | GYERMEKORVOSI ÉS FOGORVOSI RENDELÕK
Szekszárd, Szent István tér 18.
Munka leírása: | „Szekszárd, Szent István tér 18 szám alatti rendelők elektromos hálózatának felújítása.”
Költségvetés fő összesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség: |  | Díjköltség:
Költségek |  | 0 |  | 0
Költségek összesen |  | 0
Áfa vetítési alap |  |  | 0
ÁFA | 27% |  | 0
A munka ára |  |  | 0
Dátum:….........................................
Készítette:
…..................................

## Összesítő
Megnevezés | Anyagköltség: | Díjköltség: | Összesen:
Villanyszerelés | 0 | 0 | 0
Egyéb munkák | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Nettó mindösszesen: |  |  | 0
Dátum:….........................................
Készítette:
…..................................

## Villanyszerelés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | Meglévő villamos berendezések, szerelvények, elosztók, kábelek bontása, deponálása, elszállítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III.16 mm, Kód: MU-III 16 | 50 | m |  |  | 0 | 0
3 | Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 200 mm-ig, 60x200 mm, komplett szerelés | 30 | m |  |  | 0 | 0
4 | Szigetelt vezeték szerelése meglévő védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, H07V-U 450/750V 1x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 450 | m |  |  | 0 | 0
5 | Szigetelt vezeték szerelése meglévő védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, H07V-U 450/750V 1x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 600 | m |  |  | 0 | 0
6 | Szigetelt vezeték szerelése meglévő védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, H07V-K 450/750V 1x 6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 320 | m |  |  | 0 | 0
7 | Kábelszerű vezeték szerelése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYFY 300/500V 2x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MMCu) | 25 | m |  |  | 0 | 0
8 | Kábelszerű vezeték szerelése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYFY 300/500V 3x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MMCu) | 650 | m |  |  | 0 | 0
9 | Kábelszerű vezeték szerelése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYFY 300/500V 3x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MMCu) | 850 | m |  |  | 0 | 0
10 | Kábelszerű vezeték szerelése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYM 300/500V 3x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 250 | m |  |  | 0 | 0
11 | Kábelszerű vezeték szerelése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYM 300/500V 3x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 300 | m |  |  | 0 | 0
12 | Kábelszerű vezeték szerelése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYM 300/500V 5x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 300 | m |  |  | 0 | 0
13 | Kábelszerű vezeték szerelése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYM 300/500V 5x 6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 260 | m |  |  | 0 | 0
14 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x 1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) | 10 | m |  |  | 0 | 0
15 | Kábelszerű vezeték szerelése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, YSLY 300/500V 5x 16 mm2, sodrott rézvezetővel | 15 | m |  |  | 0 | 0
16 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése süllyesztetten, fedéllel, kerettel, kompletten, egypólusú SCHNEIDER Asfora, egypólusú kapcsoló, fehér | 21 | db |  |  | 0 | 0
17 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése süllyesztetten, fedéllel, kerettel, kompletten, csillár SCHNEIDER Asfora, csillárkapcsoló, fehér | 14 | db |  |  | 0 | 0
18 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése süllyesztetten, fedéllel, kerettel, kompletten, kettős nyomó SCHNEIDER Asfora, kettős nyomó kapcsoló, fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése süllyesztetten, fedéllel, kerettel, kompletten, csengő nyomó SCHNEIDER Asfora, csengő nyomó kapcsoló, jellel, fehér, IP44 | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése süllyesztetten, fedéllel, kerettel, kompletten, csatlakozóaljzat, földelt, gyermekvédett, SCHNEIDER Asfora, dugalj 1x2P+F, 230V, fehér | 51 | db |  |  | 0 | 0
21 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése süllyesztetten, fedéllel, kerettel, kompletten, csatlakozóaljzat, földelt, gyermekvédett, SCHNEIDER Asfora, dugalj 2x2P+F, 230V, fehér | 27 | db |  |  | 0 | 0
22 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése süllyesztetten, fedéllel, kerettel, kompletten, kétpólusú, védett kivitelben SCHNEIDER Asfora, kétpólusú kapcsoló, fehér, IP44 | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése falon kívül, fedéllel, kerettel, kompletten, csatlakozóaljzat, földelt, gyermekvédett, védett kivitelben SCHNEIDER Asfora, dugalj 1x2P+F, 230V, fehér, IP44 | 3 | db |  |  | 0 | 0
24 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése falon kívül, fedéllel, kerettel, kompletten, csatlakozóaljzat, földelt, gyermekvédett, védett kivitelben SCHNEIDER Asfora, dugalj 2x2P+F, 230V, fehér, IP44 | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig APATOR 3P25A szervízkapcsoló, tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | Világítási szerelvény szerelése kompletten, falon kívüli kivitelben, jelenlét- vagy mozgásérzékelő, EMOS (PIR) IP44 12m 180°, G1120 mozgásérzékelő | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | Világítási szerelvény szerelése kompletten, falon kívüli kivitelben, jelenlét- vagy mozgásérzékelő, GAO 7462H 360° mennyezeti mozgásérzékelő | 2 | db |  |  | 0 | 0
28 | Mennyezetre szerelhető lámpatest elhelyezése, LED panel kivitelben, természetes színhőmérséklet, 36W, UGR<19, 4000K MODUS US4000KN + UQRAM C, fehér | 70 | db |  |  | 0 | 0
29 | Mennyezeti por- pára mentes búrás lámpatest elhelyezése, LED kivitelben természetes színhőmérséklet, 37W, 4000K, IP66 EMOS ZT1520 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | Mennyezetre szerelhető lámpatest elhelyezése, LED kivitelben, természetes színhőmérséklet, 18W, IP20, 4000K EMOS ZM5142 | 7 | db |  |  | 0 | 0
31 | Mennyezetre szerelhető lámpatest elhelyezése, LED kivitelben, természetes színhőmérséklet, 18W, IP44, 4000K VTAC SKU7616 | 3 | db |  |  | 0 | 0
32 | Mennyezetre szerelhető lámpatest elhelyezése, LED kivitelben, természetes színhőmérséklet, 18W, IP54, 4000K EMOS ZM4311 | 7 | db |  |  | 0 | 0
33 | Mennyezeti és oldalfali irányfénylámpák szerelése, saját akkumulátoros kivitelben, nem címezhető, CL414 | 11 | db |  |  | 0 | 0
34 | Mennyezeti biztonsági lámpa szerelése, saját akkumulátoros kivitelben, nem címezhető, folyosó vagy területi optikával ASM CL-313R/F | 9 | db |  |  | 0 | 0
35 | Irányfény lámpákhoz függeszték szerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
36 | Jelzőberendezés szerelése falon kívüli kivitelben, kétszólamú csengő elhelyezése, DNS-911/N-BIA 230V, 84dB | 2 | db |  |  | 0 | 0
37 | Előhívó megmaradó lámpáinak bekötése | 2 | db |  |  | 0 | 0
38 | FE jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
39 | EK1 jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
40 | ER1 jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
41 | ER2 jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
42 | ER3 jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
43 | ER4 jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
44 | ER5 jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
45 | ER6 jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
46 | ER7 jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
47 | ER8 jelű elosztó szekrény szerelése kompletten, összeszereléssel, lepróbálással, helyszínre szállítással, bekötéssel, GE10 elosztó rajz szerinti kiépítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
48 | Nagyméretű fém tárgyak bekötése az EPH-ba | 25 | db |  |  | 0 | 0
49 | Szigetelés ellenállás vizsgálat és jegyzőkönyv | 1 | klt |  |  | 0 | 0
50 | Érintésvédelmi mérés- és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
51 | Az MSZ HD 60364 szerinti első szabványossági felülvizsgálat, és jegyzőkönyv készítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
52 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése a munka befejezése után, a valós állapotok szerint. 2 példány papír alapon, 1 példány elektronikus formában. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Fejezet összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum:….........................................
Készítette:
…..................................

## Egyéb
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
Vakolás és rabicolás
1 | Villamos szereléssel járó vakolat hibák javítása, glettelése | 75 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Javított hibák festése | 90 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | Bontáshoz, véséshez védőfólia leterítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | Bontott anyagok részére konténer bérlése | 2 | klt |  |  | 0 | 0
5 | Csempeburkolat javítása, fúgázással | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Gipszkarton mennyezet pótlás, felületek javítása | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | Gipszkarton revíziós nyílások szerelése, kötődobozokhoz, kábeltálca szereléshez, 600x600 | 9 | db |  |  | 0 | 0
8 | Beton felvágás, visszajavítással | 1 | m |  |  | 0 | 0
9 | Áramszolgáltatói eljárási díj plomba bontáshoz | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Fejezet összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum:….........................................
Készítette:
…..................................